## Pocetna
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Rekonstrukcija distributivne mreže
| NAZAD | DALJE

## PomTab1 (hidden)
Projakat | Termoizolacija omotača zgrade | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije | 3 |  | Nabavka opreme i materijala |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica | 4 |  | Mašinsko-montažni radovi |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja | 5 |  | Građevinski radovi |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro | 6 |  | Povezivanje signalnih kablova |  | ESCO sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme | 7 |  | Ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću
| Instalacija SCADA | 8 |  | Ostalo
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt | 9 |  | Primopredaja radova | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže | 10 |  | Nepredviđeni troškovi |  | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS | 11 |  |  |  | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi | 12 |  |  |  | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta | 13 |  |  |  | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta | 14
| Foto-naponska instalacija | 15 |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku | 16 |  |  |  | Period otplate ili period garantovane uštede
| Izračunavanje cene toplote | 17 |  |  |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  |  |  |  | Diskontna stopa
| 10 |  |  |  |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Gorivo ili energija
[5 empty] | Konver.F. | Prirodni gas | 0.2
[6 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[6 empty] | Lož-ulje | 0.27
[6 empty] | Mazut | 0.28
[6 empty] | Električna energija | 0.9
[6 empty] | Drvo | 0.33
[6 empty] | Drvo sertifikovano | 0
[6 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[6 empty] | Lignit | 0.33
[6 empty] | Solarna energija | 0
[6 empty] | Miks goriva | 0.32857

## UnosPodataka
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili - | DALJE
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 5000 | ESCO/DG operativni troškovi | 0
Nadzor i upravljanje projektom |  | 2000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100% | NAZAD
Nabavka opreme i materijala |  | 80000 | Troškovi održavanja | 3%
Mašinsko-montažni radovi |  | 20000 | Amortizacija i depresijacija | 5%
Građevinski radovi |  | 25000 | CO2 Taksa | 55
Povezivanje signalnih kablova |  | 1500
Ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću |  | 1500
Ostalo |  | 2000
Primopredaja radova |  | 2000
Nepredviđeni troškovi |  | 5000 | Diskontna stopa | 4%
| Ukupno: | 144000 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 2.5%
|  |  | Period otplate ili period garantovane uštede | 8
Grant lokalne samouprave |  | 30000 | Gorivo ili energija | Prirodni gas
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.2
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 25000
| Ukupno: | 55000
| Kredit: | 89000

## Ustede
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodna cena toplote | 7000 | RSD/MWh | Prema metodologiji | Prosečan prečnik | W/m | NAZAD | DALJE
Gubici vode, pre projekta | 4500 | t/a | Prema izveštaju tehničkog sektora | DN50 | 10.777
Gubici vode, posle projekta | 3570 | t/a |  | DN65 | 12.633
Prosečna temperatura u distributivnoj mreži | 60 | oC |  | DN80 | 13.029
Temperatura sirove vode | 12 | oC |  | DN100 | 13.808
Prosečan prečnik sekcije koja se rekonstruiše | DN100 | - |  | DN125 | 15.896
Dužina sekcije (trase) | 500 | m |  | DN150 | 18.729
Stepen oštećenja termičke izolacije | 40% | - |  | DN200 | 20.377
Cena vode | 113 | RSD/m3 |  | DN250 | 19.843
|  |  |  | DN300 | 22.787
Ušteda energije | 356.0831 | MWh/a |  | DN350 | 22.267
Ušteda u novcu | 22109.915 | EUR/a |  | DN400 | 23.71

## Anuiteti
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 89000 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 89000 | 2225 | -12412.5938
2 | 78812.4062 | 1970.3102 | -12412.5938
3 | 68370.1226 | 1709.2531 | -12412.5938
4 | 57666.7819 | 1441.6695 | -12412.5938
5 | 46695.8577 | 1167.3964 | -12412.5938
6 | 35450.6603 | 886.2665 | -12412.5938
7 | 23924.333 | 598.1083 | -12412.5938
8 | 12109.8476 | 302.7462 | -12412.5938

## FinaIndicators
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 89000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 25000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Ušteda vode (t/a) |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -2225; 2: -1970.3102; 3: -1709.2531; NAZAD 4: -1441.6695; NAZAD 5: -1167.3964; NAZAD 6: -886.2665; NAZAD 7: -598.1083; NAZAD 8: -302.7462
Operativni troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -6545 | -6290.3102 | -6029.2531 | -5761.6695 | -5487.3964 | -5206.2665 | -4918.1083 | -4622.7462 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
EBTDA (EUR/a) |  | 15564.915 | 15819.6048 | 16080.6619 | 16348.2454 | 16622.5185 | 16903.6484 | 17191.8066 | 17487.1688 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915 | 17789.915
Amortizacija i depresijacija (EUR) |  | -6923.0769 | -6656.8047 | -6400.7738 | -6154.5902 | -5917.8752 | -5690.2646 | -5471.4083 | -5260.9695 | -5058.6245 | -4864.062 | -4676.9827 | -4497.0988 | -4324.1334 | -4157.8206 | -3997.9044 | -3844.1389 | -3696.2874 | -3554.1225 | -3417.4255 | -3285.986
EBT (EUR/a) |  | 8641.838 | 9162.8001 | 9679.8881 | 10193.6552 | 10704.6433 | 11213.3839 | 11720.3984 | 12226.1993 | 12731.2905 | 12925.8529 | 13112.9322 | 13292.8162 | 13465.7815 | 13632.0944 | 13792.0105 | 13945.7761 | 14093.6276 | 14235.7925 | 14372.4895 | 14503.9289
Porez na dobit |  | 1296.2757 | 1374.42 | 1451.9832 | 1529.0483 | 1605.6965 | 1682.0076 | 1758.0598 | 1833.9299 | 1909.6936 | 1938.8779 | 1966.9398 | 1993.9224 | 2019.8672 | 2044.8142 | 2068.8016 | 2091.8664 | 2114.0441 | 2135.3689 | 2155.8734 | 2175.5893
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) | -25000 | 7345.5623 | 7788.3801 | 8227.9049 | 8664.6069 | 9098.9468 | 9531.3763 | 9962.3386 | 10392.2694 | 10821.5969 | 10986.975 | 11145.9924 | 11298.8938 | 11445.9143 | 11587.2802 | 11723.209 | 11853.9097 | 11979.5834 | 12100.4236 | 12216.6161 | 12328.3396
ESCO/DG Nominalni troškovi |  | -6545 | -6290.3102 | -6029.2531 | -5761.6695 | -5487.3964 | -5206.2665 | -4918.1083 | -4622.7462 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
ESCO Diskontovani troškovi |  | -6293.2692 | -6290.3102 | -6029.2531 | -5761.6695 | -5487.3964 | -5206.2665 | -4918.1083 | -4622.7462 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
ESCO/DG Diskontovani troškovi, kumul. | -89000 | -95293.2692 | -101583.5794 | -107612.8325 | -113374.502 | -118861.8984 | -124068.1649 | -128986.2733 | -133609.0195 | -137929.0195 | -142249.0195 | -146569.0195 | -150889.0195 | -155209.0195 | -159529.0195 | -163849.0195 | -168169.0195 | -172489.0195 | -176809.0195 | -181129.0195 | -185449.0195
ESCO/DG Nominalni prihodi |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
ESC/DG Diskontovani prihodi |  | 21259.5336 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
ESCO/DG Diskontovani prihodi, kumul. |  | 21259.5336 | 43369.4486 | 65479.3635 | 87589.2785 | 109699.1934 | 131809.1084 | 153919.0233 | 176028.9383 | 198138.8532 | 220248.7682 | 242358.6831 | 264468.5981 | 286578.513 | 308688.428 | 330798.3429 | 352908.2579 | 375018.1729 | 397128.0878 | 419238.0028 | 441347.9177
EBTDA diskontovano, kumulativno |  | -74033.7356 | -58214.1308 | -42133.4689 | -25785.2235 | -9162.705 | 7740.9434 | 24932.7501 | 42419.9188 | 60209.8338 | 77999.7487 | 95789.6637 | 113579.5786 | 131369.4936 | 149159.4085 | 166949.3235 | 184739.2384 | 202529.1534 | 220319.0683 | 238108.9833 | 255898.8982
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 89000 | 95293.2692 | 101583.5794 | 107612.8325 | 113374.502 | 118861.8984 | 124068.1649 | 128986.2733 | 133609.0195 | 137929.0195 | 142249.0195 | 146569.0195 | 150889.0195 | 155209.0195 | 159529.0195 | 163849.0195 | 168169.0195 | 172489.0195 | 176809.0195 | 181129.0195 | 185449.0195
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 21259.5336 | 43369.4486 | 65479.3635 | 87589.2785 | 109699.1934 | 131809.1084 | 153919.0233 | 176028.9383 | 198138.8532 | 220248.7682 | 242358.6831 | 264468.5981 | 286578.513 | 308688.428 | 330798.3429 | 352908.2579 | 375018.1729 | 397128.0878 | 419238.0028 | 441347.9177
NPV (EUR) | 0: 109072.5842
IRR (%) | 0: 34.05%

## EconIndicators
EKONOMSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 89000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 25000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Ušteda vode (t/a) |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143 | 3916.9143
Ukupni prihod (EUR) |  | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292
Troškovi finansirnja - kamate (EUR/a) | 1: -2225; 2: -1970.3102; 3: -1709.2531; NAZAD 4: -1441.6695; NAZAD 5: -1167.3964; NAZAD 6: -886.2665; NAZAD 7: -598.1083; NAZAD 8: -302.7462
Operativni troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -6545 | -6290.3102 | -6029.2531 | -5761.6695 | -5487.3964 | -5206.2665 | -4918.1083 | -4622.7462 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
EBTDA (EUR/a) |  | 19481.8292 | 19736.5191 | 19997.5761 | 20265.1597 | 20539.4328 | 20820.5627 | 21108.7209 | 21404.083 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292 | 21706.8292
Amortizacija i depresijacija (EUR) |  | -6923.0769 | -6656.8047 | -6400.7738 | -6154.5902 | -5917.8752 | -5690.2646 | -5471.4083 | -5260.9695 | -5058.6245 | -4864.062 | -4676.9827 | -4497.0988 | -4324.1334 | -4157.8206 | -3997.9044 | -3844.1389 | -3696.2874 | -3554.1225 | -3417.4255 | -3285.986
EBT (EUR/a) |  | 12558.7523 | 13079.7143 | 13596.8024 | 14110.5695 | 14621.5576 | 15130.2981 | 15637.3126 | 16143.1135 | 16648.2047 | 16842.7672 | 17029.8465 | 17209.7304 | 17382.6958 | 17549.0086 | 17708.9248 | 17862.6903 | 18010.5418 | 18152.7067 | 18289.4038 | 18420.8432
Porez na dobit |  | 1883.8128 | 1961.9571 | 2039.5204 | 2116.5854 | 2193.2336 | 2269.5447 | 2345.5969 | 2421.467 | 2497.2307 | 2526.4151 | 2554.477 | 2581.4596 | 2607.4044 | 2632.3513 | 2656.3387 | 2679.4036 | 2701.5813 | 2722.906 | 2743.4106 | 2763.1265
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) | -25000 | 10674.9394 | 11117.7572 | 11557.282 | 11993.9841 | 12428.324 | 12860.7534 | 13291.7157 | 13721.6465 | 14150.974 | 14316.3521 | 14475.3695 | 14628.2709 | 14775.2914 | 14916.6573 | 15052.5861 | 15183.2868 | 15308.9606 | 15429.8007 | 15545.9932 | 15657.7167
ESCO/DG Nominalni troškovi |  | -6545 | -6290.3102 | -6029.2531 | -5761.6695 | -5487.3964 | -5206.2665 | -4918.1083 | -4622.7462 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
ESCO/DG Diskontovani troškovi |  | -6293.2692 | -6290.3102 | -6029.2531 | -5761.6695 | -5487.3964 | -5206.2665 | -4918.1083 | -4622.7462 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
ESCO/DG Diskontovani troškovi, kumul. | -89000 | -95293.2692 | -101583.5794 | -107612.8325 | -113374.502 | -118861.8984 | -124068.1649 | -128986.2733 | -133609.0195 | -137929.0195 | -142249.0195 | -146569.0195 | -150889.0195 | -155209.0195 | -159529.0195 | -163849.0195 | -168169.0195 | -172489.0195 | -176809.0195 | -181129.0195 | -185449.0195
ESCO/DG Nominalni prihod |  | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292
ESCO/DG Diskontovani prihodi |  | 25025.7973 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292 | 26026.8292
ESCO/DG Diskontovani prihodi, kumul. |  | 25025.7973 | 51052.6265 | 77079.4557 | 103106.2849 | 129133.1141 | 155159.9433 | 181186.7726 | 207213.6018 | 233240.431 | 259267.2602 | 285294.0894 | 311320.9186 | 337347.7478 | 363374.577 | 389401.4062 | 415428.2354 | 441455.0646 | 467481.8938 | 493508.723 | 519535.5522
EBTDA diskontovano, kumulativno |  | -70267.4719 | -50530.9529 | -30533.3767 | -10268.2171 | 10271.2157 | 31091.7784 | 52200.4993 | 73604.5823 | 95311.4115 | 117018.2407 | 138725.0699 | 160431.8991 | 182138.7283 | 203845.5575 | 225552.3867 | 247259.2159 | 268966.0452 | 290672.8744 | 312379.7036
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 89000 | 95293.2692 | 101583.5794 | 107612.8325 | 113374.502 | 118861.8984 | 124068.1649 | 128986.2733 | 133609.0195 | 137929.0195 | 142249.0195 | 146569.0195 | 150889.0195 | 155209.0195 | 159529.0195 | 163849.0195 | 168169.0195 | 172489.0195 | 176809.0195 | 181129.0195 | 185449.0195
Graf - Prihodi, diskontovani, kumul. |  | 25025.7973 | 51052.6265 | 77079.4557 | 103106.2849 | 129133.1141 | 155159.9433 | 181186.7726 | 207213.6018 | 233240.431 | 259267.2602 | 285294.0894 | 311320.9186 | 337347.7478 | 363374.577 | 389401.4062 | 415428.2354 | 441455.0646 | 467481.8938 | 493508.723 | 519535.5522
NPV (EUR) | 0: 152579.6241
IRR (%) | 0: 46.33%

## GraphFina
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## GraphEcon
GRAPH / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 144000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 13468.0769 | 12947.1149 | 12430.0268 | 11916.2597 | 11405.2716 | 10896.5311 | 10389.5166 | 9883.7157 | 9378.6245 | 9184.062 | 8996.9827 | 8817.0988 | 8644.1334 | 8477.8206 | 8317.9044 | 8164.1389 | 8016.2874 | 7874.1225 | 7737.4255 | 7605.986
Ukupni troškovi (EUR) |  | 157468.0769 | 12947.1149 | 12430.0268 | 11916.2597 | 11405.2716 | 10896.5311 | 10389.5166 | 9883.7157 | 9378.6245 | 9184.062 | 8996.9827 | 8817.0988 | 8644.1334 | 8477.8206 | 8317.9044 | 8164.1389 | 8016.2874 | 7874.1225 | 7737.4255 | 7605.986
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166 | 71.2166
LCoEE (EUR/MWh): | 57.0492
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 285.2458

## SALCoEE
ANALIZA OSETLJIVOSTI
ANALIZA OSETLJIVOSTI |  | -10% | -5% | 0% | 5% | 10%
Bez izmena |  | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 57.05
Promena investicionih troškova |  | 51.23 | 54.14 | 57.05 | 59.96 | 62.87
Promena operativnih troškova i održavanja |  | 54.21 | 55.63 | 57.05 | 58.47 | 59.89
Promena ušteda energije |  | 63.39 | 60.05 | 57.05 | 54.33 | 51.86
NAZAD | DALJE

## AkoESCO
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo ako gradi ESCO (EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Rekonstrukcija distributivne mreže
| Investiciona vrednost (EUR) | 144000
| Subvencije (EUR) | 30000
| Sopstveni kapital (EUR) | 25000
| Kredit (EUR) | 89000
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 57.0492
| FNPV (EUR) | 109072.5842
| FIRR (%) | 34.05%
| ESCO NPV (EUR) | 0
| ESCO IRR (%) | N/A
NAZAD